Приложение

к решению Совета народных депутатов

городского поселения г.Киржач

от 12.10.2015№ 2/13

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННОЕ С НИМ ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартальная котельная г.Киржач,мкр,Красный Октябрь,ул.1-ый Проезд ,д.7 | Здание квартальной котельной г.Киржач,мкр,Красный Октябрь, ул.1-ый Проезд ,д.7( свидетельство о государственной регистрации права собственности 33АК 538418, свидетельство о регистрации хозяйственного ведения 33АЛ 283685) | 000000135 | 42 862,56 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000218 | 7 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000221 | 18 000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР | 000000168 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000237 | 700,0 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000198 | 130 000,00 |
|  |  | Паровая динамомашина (авт.освещ) | 000000182 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000222 | 18 000,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000238 | 700,00 |
|  |  | Насос сетевой рециркул. отопл. | 000000220 | 0,01 |
|  |  | Паровой котел ДКВР | 000000136 | 248 268,93 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000239 | 700,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР | 000000169 | 0,01 |
|  |  | Паровой котел ДКВР | 000000137 | 0,01 |
|  |  | Насос Д 320-50 | 000000183 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000224 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000223 | 500,00 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000162 | 82 295,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000228 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000241 | 700,00 |
|  |  | Паровой котел ДКВР | 000000138 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000229 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000242 | 700,00 |
|  |  | Насос сетевой г/воды | 000000184 | 0,01 |
|  |  | Паровой котел ДКВР | 000000139 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000230 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000243 | 700,00 |
|  |  | Водогрейный котел ДКВР 6,5/13 | 00000140 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000231 | 700,00 |
|  |  | Станок заточной | 000000188 | 1 400,00 |
|  |  | Насос сетевой рециркул. отопл. | 000000185 | 0,01 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000141 | 15 200,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000232 | 700,00 |
|  |  | Шкаф управления | 000000142 | 12 099,68 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000233 | 700,00 |
|  |  | Насос сырой воды 3КМ-6 | 000000189 | 28 000,00 |
|  |  | Кран балка | 000000143 | 44 045,54 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000234 | 700,00 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000144 | 6 238,69 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 00000190 | 700,00 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000145 | 6 238,70 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 00000214 | 7 500,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000227 | 101 000,00 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000146 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000215 | 7 500,00 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000147 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000216 | 7 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения температуры воды | 000000191 | 200,00 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000148 | 0,01 |
|  |  | Регулятор температуры | 000000176 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000217 | 7 500,00 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000170 | 2 637,67 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000149 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000186 | 101 000,00 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000225 | 0,01 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000171 | 5 086,75 |
|  |  | Дымосос к котлу | 000000150 | 6 581,65 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000192 | 18 000 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000177 | 0,01 |
|  |  | Дымосос Д-13,5 | 000000172 | 10 674,89 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1500мм | 000000187 | 0,01 |
|  |  | Дымосос к котлу вентилятор | 000000151 | 76 308,00 |
|  |  | Аппарат сварочный | 000000173 | 642,47 |
|  |  | Дымосос к котлу | 000000152 | 76 308,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000193 | 500,00 |
|  |  | Сепаратор котельной | 000000174 | 0,01 |
|  |  | Дифманометр ДН-71 | 000000175 | 0,01 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000178 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1500мм | 000000226 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000194 | 7 500,0 |
|  |  | Деаэратор тер.ДСА 25/16 | 000000155 | 0,01 |
|  |  | Прибор КСМ-4 | 000000156 | 0,01 |
|  |  | Газопровод высокого давления до квартальной котельной | 000000130 | 230 172,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000195 | 7 500,00 |
|  |  | Паровой насос 16/20 | 000000158 | 0,01 |
|  |  | Исп.механизм МРП-1,6 | 000000163 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000179 | 0,01 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000159 | 0,01 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000160 | 0,01 |
|  |  | Насос консольный КМ-4 | 000000164 | 0,01 |
|  |  | Газорегуляторная установка (ГРУ) тип ШГРП 00.417А-01 | 000000132 | 72 828,00 |
|  |  | Насос ЦНСГ 60-165 | 000000165 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000180 | 38 000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-100мм на ул.Первый проезд | 000000211 | 101 000,00 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000161 | 82 295,00 |
|  |  | Насос ЦНСГ 60-165 | 000000166 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000235 | 700,00 |
|  |  | Бак-смеситель воды | 000000197 | 40 000,00 |
|  |  | Дутьевой ветилятор Ц6 | 000000181 | 0,01 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000236 | 700,00 |
|  |  | Насос Д 320-50 б/дв под АИР25S4 75кВт | 000000348 | 69 480,34 |
|  |  | Сети теплоснабжения 3824м (квартальные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000204 | 68 450,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 7952м(магистральные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000205 | 123 452,40 |
|  |  | Теплотрасса 175м по ул.Фрунзе г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000206 | 169 720,00 |
|  | Сеть теплоснабжения | Сеть теплоснабжения протяженность 1134м; Владимирская область, р-н Киржачский, МО городКиржач (городское поселение) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный | 000000207 | 875 698,27 |
|  |  | Сети отопления 7424м; г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000201 | 780 000,00 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения 5557м (магистральные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000202 | 9 100,00 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения 2993м (квартальные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000203 | 87 006,80 |
|  | Модульная котельная г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.16/1 | Котельная КВАМ-1,0Г | 000000247 | 2 354 166,69 |
|  | Сеть теплоснабжения | Сеть теплоснабжения протяженность 898м; Владимирская область, р-н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, сеть теплоснабжения от котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д.16/1 | 000000208 | 290 000,00 |
|  | Сети теплоснабжения г. Киржач | Сети теплоснабжения по ул. Магистральная, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября г. Киржач, протяженностью 3391 м | 000000350 | 0,01 |
|  | Котельная ул.Заречная, д.1 | # Помещение (назначение нежилое) # Свидетельство о государственной регистрации права собственности 33АЛ 468131 | 000000245 | 0,01 |
|  |  | Котел газовый DGB-300KFC | 000000212 | 19 000,00 |
|  |  | Котел газовый DGB-300KFC | 000000199 | 19 000,00 |
|  |  | Котел газовый DGB-300KFC | 000000349 | 0,01 |
|  | Оборудование в помещении г.Киржа ч, мкр. Красный Октябрь, ул.Кирова,д.1 б | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ | 000000219 | 8 000,00 |
|  |  | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000213 | 12 500,00 |
|  |  | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ ул.Кирова | 000000210 | 8 000,00 |
|  |  | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000209 | 12 500,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление | # Автомобиль ВАЗ-21074 | 000000347 | 62 201,14 |