Приложение № 1

к конкурсной документации

Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения

и неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покупка тепловой энергии от котельной ОАО «Завод АВТОСВЕТ» | Сети отопления 7424,0 м | 000000201 | 780000,00 |
|  | Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7 | Здание квартальной котельной, площадь 1026,20 кв.м. г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый Проезд, д.7 | 000000135 | 42862,56 |
|  |  | Бак-смеситель воды | 000000197 | 40000,00 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000177 | 0,01 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000178 | 0,01 |
|  |  | Газорегуляторная установка(ГРУ) тип ШГРП 00.417А-01 | 000000132 | 72828,00 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000146 | 0,01 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000147 | 0,01 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000148 | 0,01 |
|  |  | Дымосос к котлу | 000000152 | 76308,00 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000170 | 2637,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000171 | 5086,75 |
|  |  | Исп.механизм МРП-1,6 | 000000163 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР | 000000137 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР | 000000139 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР 6,5/13 | 00000140 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000194 | 7500,0 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000195 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 00000214 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000215 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000216 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000217 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000218 | 7500,00 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000159 | 0,01 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000160 | 0,01 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000161 | 82295,00 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000162 | 82295,00 |
|  |  | Насос Д 320-50 | 000000183 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой г/воды | 000000184 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой рециркуляционный | 000000185 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой рециркуляционный | 000000220 | 0,01 |
|  |  | Насос сырой воды 3КМ-6 | 000000189 | 28000,00 |
|  |  | Насос Д 320-50 б/дв под АИР25S4 75кВт | 000000348 | 69480,34 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 00000190 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения температуры воды | 000000191 | 200,00 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000192 | 18000 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000221 | 18000,00 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000222 | 18000,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000193 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000223 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000224 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000228 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000229 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000230 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000231 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000232 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000233 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000234 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000235 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000236 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000237 | 700,0 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000238 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000239 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000241 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000242 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000243 | 700,00 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000144 | 6238,69 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000145 | 6238,70 |
|  |  | Регулятор температуры | 000000176 | 0,01 |
|  |  | Сепаратор котельной | 000000174 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000179 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000180 | 38000,00 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000225 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000186 | 101000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1500мм | 000000187 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-100мм на ул.Первый проезд | 000000211 | 101000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000227 | 101000,00 |
|  |  | Шкаф управления | 000000142 | 12099,68 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000141 | 15200,00 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000198 | 130000,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 3 824 м (квартальные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000204 | 68450,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 7 952 м (магистральные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000205 | 123452,40 |
|  |  | Теплотрасса 175 м по ул. Фрунзе, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000206 | 169720,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 1 134 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный | 000000207 | 875698,27 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения 5 557м (магистральные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000202 | 9100,00 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения (квартальные) 2 993 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000203 | 87006,80 |
|  | Модульная котельная г.Киржач, ул.Метленкова , д.16 | Котельная КВАМ-1,0Г, г. Киржач, ул.Метленкова, д. 16 | 000000247 | 2354166,69 |
|  |  | Сети теплоснабжения 898 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000208 | 290000,00 |
|  | Помещение котельной, г.Киржач, ,ул. Кирова, д.1Б | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000209 | 12500,00 |
|  |  | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000213 | 12500,00 |
|  |  | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ ул.Кирова | 000000210 | 8000,00 |
|  |  | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ | 000000219 | 8000,00 |
|  | Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1 | Здание модульной котельной, г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1 | б/н | 5421026,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43 | б/н | 102800,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43 | б/н | 102800,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77 | б/н | 280610,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77 | б/н | 280610,00 |
|  |  | Бак расширительный WR V 500 | б/н | 24700,00 |
|  |  | Вентилятор AW 355 | б/н | 98000,00 |
|  |  | Газовая горелка | б/н | 340000,00 |
|  |  | Газовая горелка | б/н | 340000,00 |
|  |  | Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE | б/н | 360000,00 |
|  |  | Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE | б/н | 360000,00 |
|  |  | Клапан термозапорный КТЗ 50-1,6, Ду 50 | б/н | 2900,00 |
|  |  | Клапан автоматический газовый EVPS 50 608, Ду50 | б/н | 49050,00 |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа СК-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 | б/н | 218400,00 |
|  |  | Комплект КИПиА (тепловычислитель ТВ7, счетчик хол.воды, манометры, термометры, датчики) | б/н | 260000,00 |
|  |  | Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2 | б/н | 121527,00 |
|  |  | Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2 | б/н | 121527,00 |
|  |  | Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2 | б/н | 65900,00 |
|  |  | Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2 | б/н | 65900,00 |
|  |  | Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4 | б/н | 29300,00 |
|  |  | Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4 | б/н | 29300,00 |
|  |  | Насос системы ГВС IPL 25/90-0,25/2 | б/н | 36000,00 |
|  |  | Насос системы ГВС IPL 25/90-0,25/2 | б/н | 36000,00 |
|  |  | Насос подпиточный HMP 304 | б/н | 14000,00 |
|  |  | Предохранительно-запорная и регулирующая арматура – комплект | б/н | 394000,00 |
|  |  | Пульт управления | б/н | 35000,00 |
|  |  | Пульт управления | б/н | 35000,00 |
|  |  | Ротационный счетчик газа RVG G65 | б/н | 72800,00 |
|  |  | Ротационный счетчик газа RVG G65 | б/н | 72800,00 |
|  |  | Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32 | б/н | 70000,00 |
|  |  | Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32 | б/н | 67400,00 |
|  |  | Сигнализатор загазованности RGD, SEITRON S.R.L.(Италия) | б/н | 15600,00 |
|  |  | Установка умягчения WST-1,0-CI-(SC) | б/н | 40000,00 |
|  |  | Фильтры для воды и газа муфтовые и фланцевые - комплект | б/н | 24000,00 |
|  |  | Щит ВРУ, щит ЩУ, электрооборудование и оборудование пожарно-охранной сигнализации и системы диспетчеризации | б/н | 300000,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения, ул. Магистральная, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, 3391 м | 000000350 | 0,01 |
| ИТОГО: |  |  | 15817514,76 |  |

Перечень иного имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7 | Аппарат сварочный | 000000173 | 642,47 |
|  |  | Кран балка | 000000143 | 44045,54 |
|  |  | Станок заточной | 000000188 | 1400,00 |
|  | Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1 | Дизель электростанция «Азимут» АД-24С-Т400-2РП | б/н | 550550,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 596638,01 |
| ИТОГО по двум перечням: |  |  | 16414152,77 |  |