Приложение № 12

к конкурсной документации

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,1468 | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1049 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  |  |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,3145 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,2237 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1342 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1342 | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,857 | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,738 | 161,378 | 161,378 | 161,378 | 161,378 | 161,378 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,378 | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 160,705 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,705 | 160,705 |  | 160,705 |  | 160,705 |  | 160,705 |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,78 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  |  |  |  |  |
|  | Величина нормативных/ технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13583,63 | 13583,63 |  | 13583,63 |  | 13583,63 |  | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13406,89 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13406,89 | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13406,89 | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВт/Гкал | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 34,73 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
|  |  |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48,40 |  | 48,40 |  | 48,40 |  | 48,40 | 48,40 |  |  |  |  |  |