Приложение № 15

к конкурсной документации

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия

концессионного соглашения (2015г.)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 12 963,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,98 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,83 |
| Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВт/Гкал | 34,73 |
| Удельный расход воды на выработку 1Гкал тепловой энергии | куб.м/Гкал | 0,68 |
| Доля покупки тепловой энергии в составе горячей воды, поданной в сеть | % | 29,0 |