Приложение №1

к постановлению главы городского

поселения г. Киржач

от 12.04.2016 № 285

Критерии конкурса

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения – устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

2. Совокупный размер платы Концедента составляет 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

3.1. Базовый уровень операционных расходов.

| Период | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. без НДС | 15 802,20 | 19 877,35 | 24 125,76 | 29 282,18 | 35 540,70 | 43 136,85 |

3.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,86 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 160,72 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВтч/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 34,73 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |  |  |  |  |  |

  - 3.3 Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

| Нормативный уровень прибыли, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |

4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014г. № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства РФ от 15.05.2010г. №340».

Устанавливаются следующие плановые значения показателей деятельности концессионера:

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1049 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,3145 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1342 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,86 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 160,72 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 |  |  |  |  |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,78 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |  |  |  |  |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от  12.04.2016 № 285

Иные долгосрочные параметры, показатели и индексы

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

# Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения

| Индекс эффективности операционных расходов, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

# Показатели и индексы, используемые при расчете дисконтированной валовой выручки.

# Средневзвешенная цена на условное топливо (план 2015 г.):	4,62 руб.

Сумма амортизации за 2015 год:			748,32 тыс.руб.

Средняя норма амортизации: 			10,6 %

Прогнозные индексы потребительских цен (ИПЦ), а также именения цен на энергетические ресурсы приведены в соответствии с прогнозом  социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанным Минэкономразвития РФ и согласованным Правительством РФ (октябрь 2015 г.). На последующие годы действия концессионного соглашения ИПЦ и индексы-дефляторы применены на уровне прогноза 2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 106,40 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прогнозный индекс изменения цен на природный газ | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прогнозный индекс изменения цен на электроэнергию | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 107,80 | 107,20 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прогнозный индекс изменения цен на воду | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 106,40 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Прогнозный индекс изменения цен на тепловую энергию | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104,5 | 107,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество у.е., включая год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения | У.Е. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 297,882 | 297,882 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  |  |  | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |
|  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |
|  |  |  | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от  12.04.2016 № 285

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,1468 | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1049 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  |  |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,3145 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,2237 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1342 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1342 | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,86 | 161,38 |  | 161,38 |  | 161,38 |  | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,39 | 161,39 |  | 161,39 |  | 161,39 |  | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 160,72 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,72 | 160,72 |  | 160,72 |  | 160,72 |  | 160,72 |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,78 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  |  |  |  |  |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13 583,63 | 13 583,63 |  | 13 583,63 |  | 13 583,63 |  | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 |  | 13 406,00 |  | 13 406,00 |  | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 | 13 406,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 406,00 | 13 406,00 |  | 13 406,00 |  | 13 406,00 |  | 13 406,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВтч/ Гкал | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 34,73 |  | 37,00 |  | 37,00 |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 37,00 |  | 37,00 |  | 37,00 |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37,00 |  | 37,00 |  | 37,00 |  | 37,00 | 37,00 |  |  |  |  |  |