Приложение №2

Приложение №6

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от 12.04.2016 №286

Приложение № 15

к конкурсной документации

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия

концессионного соглашения (2015г.)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение планового показателя |
| --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях при расчёте на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 12 963,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,83 |
| Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВт ч/Гкал | 34,73 |
| Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии | куб. м/Гкал | 0,68 |